询比采购报价单 
                                                                
	采购单位 
	枝江市金润源水务有限公司
	经办人
	刘素明

	采购项目名称
	马店水厂次氯酸钠采购
	预算价
	总价：88000元      单价：1760元/吨

	采购内容
	次氯酸钠50吨。

	项目目标要求
	供货期限
	分批次供货（每次供货2吨，每桶装1吨），接到供货通知后3天内送货，每次供货需提供第三方检测报告。

	
	质 量
	符合现行国家及行业相关质量合格标准

	
	安 全
	在完成本采购项目过程中发生安全事故由供应商承担责任

	
	付款
方式
	据实结算，乙方分批次供货完成并验收合格，开具甲方认可的发票后分批次付款。结算时须提供合法合规的采购人认可的增值税发票。

	供应商需提供
证明材料
	1.具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，且应具有与采购内容相关的经营范围，供应商不得以分公司名义进行投标，非厂家供应商需提供厂家授权书，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；本项目不接受个体工商户参与投标；　　
2.法人或委托代理人身份证复印件加盖公章；授权委托书加盖公章；
3.需提供涉及饮用水卫生安全产品许可批件、危险化学品经营许可证、本年度第三方产品检测报告（均加盖公章）。
　　只有符合以上资格审查所有标准的供应商才能通过资格审查。

	投标保证金
	不设置。

	投标文件递交时间、地点及接收人
	递交方式：当面递交或邮寄。
递交地址：枝江市沿江大道70号金润源水务公司采购管理部405室
递交截至时间：2026年10月13日9时00分（北京时间），过时不予受理。
接收人：万宇
联系电话：13487280377

	定标原则
	根据符合采购要求且报价最低的原则确定中标侯选人

	供应商投标承诺
	对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。

	供应商投标
总报价
	
             元

大写：                        
	供应商（企业）盖章：

企业法人或委托代理人签字：


年       月        日


投标单位联系人：               联系方式：                                               
附件
次氯酸钠的技术要求
执行GB19106-2013标准
1.外观：浅黄色液体。 
[bookmark: _GoBack]2.次氯酸钠应符合下表要求。
	项目
	A型

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	指标

	有效氯(以Cl计)     ω/%   ≥
	13.0
	10.0
	5.0

	游离碱(以 NaOH 计)  ω/%     
	0.1-1.0

	铁(Fe)              ω/%   ≤
	0.005

	重金属(以Pb计)     ω/%    ≤
	0.001

	砷(As)              ω/%   ≤
	0.0001

	A型适用于消毒、杀菌及水处理等。


注：本次采购的次氯酸钠溶液有效氯(以Cl计)ω/% 需≥10。
